## Sheet1
Juridinio asmens pavadinimas | Metai | Sankcija | Pastabos
UAB agrofirma Sėklos | 2023 | 1500,00 eurų bauda | Iš patikrintų 100 vienetų, 5 pavadinimų, pardavimui paruoštų fasuotų sėklų pakuočių 22 vienetų pakuočių neigiami kiekio nuokrypiai viršijo leistinus nuokrypius, nustatytus Reikalavimų fasuotoms prekėms, nepatenkančioms į Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, apraše
UAB Bidfood Lietuva | 2023 | 1000,00 eurų bauda | Nustatyta, kad iš patikrintų 20 vienetų fasuotų Aliaskinių rudagalvių menkių filė Rudagalvių menkių filė (be odos, glazūruotos, šaldytos), 17 vienetų bandinių faktinis kiekis (masė be glazūros) neatitiko vardinio kiekio su leistina paklaida, nustatyta Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“ 2 priede.
UAB Neste Lietuva | 2023 | 1300,00 eurų bauda | Nustatyta, kad Gilbarco Veeder-Root firmos degalų įpylimo kolonėlės dozatoriaus degalų siurblio našumo reguliatoriaus dangtelis ir kolonėlės skaičiuotuvo bloko perjungiklis neužplombuoti apsaugos plombomis, kaip nurodyta Degalų įpylimo kolonėlės plombavimo schemoje PS 123579415-005-2010 ir tokiu būdu kolonėlė ir dozatorius buvo neapsaugoti nuo rodmenų klastojimo.
UAB „Alauša“ | 2023 | 1000,00 eurų bauda | Nustatyta, kad degalų įpylimo kolonėlės SK700-2 Nr. 911474 skaičiuotuvo ir elektroninio derinimo įtaiso blokas Nr. 0710200008, neužplombuotas apsaugos plomba, kaip nurodyta Degalų įpylimo kolonėlės plombavimo schemoje PS 300637345-2059:2021 (įtaiso plombavimo schema Nr. 3 (plomba Nr. 4.2) ir tokiu būdu ši kolonėlė buvo neapsaugota nuo rodmenų klastojimo, kaip nustatyta Metrologijos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje bei Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2015-12-11 įsakymu Nr. 4-791 „Dėl Degalų įpylimo kolonėlių techninės ir programinės įrangos apsaugos nuo rodmenų klastojimo taisyklių patvirtinimo“ 13 punkte.
UAB „Mažeikių acetilenas“ | 2023 | 600,00 eurų bauda | Nustatyta, kad Bendrovė acetileno dujomis pildomų ir parduodamų balionų masei nustatyti ir atsiskaityti su pirkėjais naudojo dvi neautomatines elektronines svarstykles PNS Nr. 03407060006 ir PNS Nr. 03407060005, kurios neturėjo teisinį metrologinį patvirtinimą patvirtinančių žymenų ar tai patvirtinančių dokumentų, nurodyta, kad pažeidė Metrologijos įstatymo 20 str. 2 d. reikalavimus.
Viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės | 2023 | 300,00 eurų bauda | Nustatyta, kad Įstaiga teikiant sveikatos priežiūros paslaugas naudojo medicinines neautomatines svarstykles Seca-704 Nr. 5704081059354, kurios neturėjo teisinį metrologinį patvirtinimą patvirtinančių žymenų ar tai patvirtinančių dokumentų, nurodyta, kad pažeidė Metrologijos įstatymo 20 str. 2 d. reikalavimus. Taip pat Įstaigoje nėra sudarytas ir patvirtintas teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašas, nurodyta, kad pažeidė Metrologijos įstatymo 16 str. 3 d. reikalavimus.
UAB „Narmedos medicina“ |  | 300,00 eurų bauda | Nustatyta, kad Bendrovė teikiant sveikatos priežiūros paslaugas naudojo neinvazinį kraujospūdžio matuoklį AND UA-767 Plus 30 Nr. 5090103934, medicininį bekontaktį termometrą Bokang BK8005 Nr. 0658.2, elektronines svarstykles Standart b/n, kurie neturėjo teisinį metrologinį patvirtinimą patvirtinančių žymenų ar tai patvirtinančių dokumentų. Taip pat Bendrovėje nėra sudarytas teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių sąrašas, kaip numatyta Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 16 str. 3 d.
UAB „Nojus“ |  | įspėjimas | Nustatyta, kad faktinio produkto kiekio vidutinė vertė - 0,288 g neatitiko leidžiamo minimalaus vidutinio kiekio 0,296 g., nustatytus Reikalavimų fasuotoms prekėms, nepatenkančioms į Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 4-594 „Dėl Fasuotų prekių ir matavimo indų techninio reglamento patvirtinimo“, taikymo sritį, apraše.